Załącznik nr 1.3

## WARUNKI GWARANCJI JAKOŚCI I SERWISU

zakup rezonansu magnetycznego z wyposażeniem

i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu

| L.p. | Nazwa | Wymogi | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia 24 miesiące. | Tak |  |
| 2. | Możliwość zgłaszania usterek (podać sposób oraz dane teleadresowe). | Podać. |  |
| 3. | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki - nie dłuższy niż 24 godziny – obowiązuje w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak |  |
| 4. | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia: - nie dłuższy niż 5 dni roboczych w przypadku gdy są wymagane części zamienne, - nie dłuższy niż 72 godziny w dni robocze bez konieczności wymiany części zamiennych. | Tak |  |
| 5. | Zdalna diagnostyka systemu za pośrednictwem łącza szerokopasmowego VPN. | Tak, podać wymagania |  |
| 6. | Czas podjęcia działań naprawczych przy zdalnej diagnostyce ≤4h w dni robocze | Tak |  |
| 7. | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji. | Tak |  |
| 8. | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (w tym hel, z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 9. | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym Świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
| 10. | Aktualizacja aplikacji oprogramowania w czasie gwarancji będzie wykonywana na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
| 11. | Minimum 10-cio letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych oraz materiałów zużywalnych do rezonansu magnetycznego liczony od daty sprzedaży z wyłączeniem sprzętu IT z dostępnością części zamiennych w okresie 5 lat. | Tak, podać. |  |

* - kolumnę 4 należy wypełnić wg wskazówek zawartych w kolumnie 3, wpisując potwierdzenie spełnienia warunku, oferowane parametry lub wymagany opis.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)