## Arkusz1
Załacznik 1.1.A
*Szczegółowy formularz cenowy*
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł
1. | Rezonans magnetyczny z wyposażeniem i z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu z wyłączeniem kosztów dostawy, zainstalowania, serwisowania i szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.
1.1 | Rezonans magnetyczny z wyposażeniem | szt. | 1
1.2* | Stacje lekarskie diagnostyczne, w tym: | kpl. | 3
1.2.1* | Komputer dla stacji diagnostycznej | szt. | 3
1.2.2* | Monitor diagnostyczny | szt. | 6
1.2.3* | Medyczna karta graficzna | szt. | 3
1.3* | Stacja opisowa | szt. | 3
1.2** | Serwer POSTPROCESSINGOWY i stacje klienckie (diagnostyczne), w tym: | kpl. | 1
1.2.1** | Serwer POSTPROCESSINGOWY | szt. | 2
1.2.2** | Stacje klienckie (diagnostyczne i opisowe), w tym: | kpl. | 3
1.2.2.1** | Komputer dla stacji diagnostycznej | szt. | 3
1.2.2.2** | Monitor diagnostyczny | szt. | 6
1.2.2.3** | Karta graficzna dedykowana do oferowanych monitorów medycznych | szt. | 3
1.2.2.4** | Monitor opisowy | szt. | 3
1.2*** | Serwer POSTPROCESSINGOWY i stacje klienckie (diagnostyczne), w tym: | kpl. | 1
1.2.1*** | Serwer POSTPROCESSINGOWY | szt. | 1
1.2.2*** | Stacje klienckie (diagnostyczne i opisowe), w tym: | kpl. | 3
1.2.2.1*** | Komputer dla stacji diagnostycznej | szt. | 3
1.2.2.2*** | Monitor diagnostyczny | szt. | 6
1.2.2.3*** | Karta graficzna dedykowana do oferowanych monitorów medycznych | szt. | 3
1.2.2.4*** | Monitor opisowy | szt. | 3
1.4 | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu. | kpl. | 1
1.5 | Zestaw podkładek do pozycjonowania pacjenta. | kpl. | 1
1.6 | Szafka do przechowywania cewek i fantomów | szt | 1
1.7 | Kompletny zestaw do kontroli jakości dla monitorów stacji diagnostycznych | szt | 1
1.8 | Kompletny worek samorozprężny do wentylacji mechanicznej pacjenta | szt | 1
1.9 | Ręczny detektor implatnów metalowych | szt | 1
1.10 | Gaśnica niemagnetyczna. | szt | 1
1.11 | Niemagnetyczny wózek inwalidzki. | szt. | 1
1.12 | Niemagnetyczny stół do transportu pacjentów. | szt. | 1
1.13 | Zewnętrzna nagrywarka. | szt. | 1
1.14 | Automat do nagrywania płyt zintegrowany z jednostką sterującą oraz kolorowym monitorem | szt. | 1
1.15 | Pulsoksymetr | szt. | 1
1.16 | Strzykawka automatyczna | szt. | 1
1.17 | Stacje sekretarskie | szt. | 2
1.18 | System dyktowania | kpl. | 1
1.19 | Dyktafony z oprogramowaniem i stacjami do zgrywania | szt. | 3
1.20 | Drukarki | szt. | 6
1.20.1 | Drukarka laserowa wyposażona w skaner, funkcję ksera i wydruk w kolorze. | szt. | 1
1.20.2 | Drukarka laserowa | szt. | 5
1.21 | Komplet licencji (w rozbiciu na poszczególne składowe):**** | kpl. | 1
1.21.1
1.21.2
1.21.3
1.21…
2. | Dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów zakupionego urządzenia, dostawa, instalacja, uruchomienie urządzenia | kpl. | 1
3. | Czynności przeglądowo-konserwacyjne w 1., 2. i 3. roku po zakończeniu okresu gwarancji - zgodnie z opisem w załączniku nr 1 pkt 10.
3.1 | 1. rok po zakończeniu okresu gwarancji | usługa | 1
3.2 | 2. rok po zakończeniu okresu gwarancji | usługa | 1
3.3 | 3. rok po zakończeniu okresu gwarancji | usługa | 1
4. | Pakiet elementów zużywalnych: zestaw startowy, w tym:
4.1 | wkłady z łącznikami ciśnieniowymi do strzykawki automatycznej | szt. | 100
4.2 | Zestaw startowy do duplikatora: płyty DVD | szt. | 1000
4.3 | Zestaw startowy tuszy do duplikatora | kpl. | 2
4.4 | Zestaw startowy - jednorazowy zestaw do biopsji umożliwiający wykonanie biopsji zmiany ogniskowej piersi pod kontrolą rezonansu magnetycznego | szt. | 20
Razem:
* lub ** lub *** - wypełnia wykonawca w zależności od zaoferowanego rozwiązania, w przypadku zaoferowania rozwiązania oznaczonego * należy wypełnić wiersze od nr 1.2* do nr 1.3*, w przypadku zaoferowania rozwiązania oznaczonego ** należy wypełnić wiersze od nr 1.2** do nr 1.2.2.4**, a w przypadku rozwiązania oznaczonego *** należy wypełnić wiersze od nr 1.2*** do nr 1.2.2.4*** (w zakresie rozwiązania, którego wykonawca nie oferuje należy dokonać stosownego wykreślenia w danych wierszach)
**** - wypełnia wykonawca w zależności od zaoferowanego rozwiązania
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Note on B6: kkrupa: wycena odrębna cewek??