Załącznik nr 1.1.A

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup MOBILNEGO APARATU RTG Z RAMIENIEM C WYSOKIEJ KLASY DO PROCEDUR WEWNĄTRZNACZYNIOWYCH W RAMACH PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ PN. PROGRAM PROFILAKTYKI I LECZENIA CHORÓB UKŁADU SERCOWO - NACZYNIOWEGO POLKARD NA LATA 2017-2020 – 1 SZT.

Przedmiot zamówienia określony jest w niniejszym załączniku oraz kolejnych załącznikach składowych tj. 1.1 i 1.2 oraz 1.3.

A)	Przedmiot zamówienia w zakresie pozycji 1 formularza cenowego (załącznik nr 1.1) – mobilny aparat rtg z ramieniem c wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych charakteryzuje załącznik nr 1.2 („Specyfikacja techniczna”).

B)	Przedmiot zamówienia w zakresie pozycji 2 formularza cenowego (załącznik nr 1.1) – „dostosowanie istniejącej infrastruktury do wymogów nowego urządzenia” - obejmuje następujące elementy:

- Dostawa do docelowej lokalizacji w pawilonie nr III C piętro 3.

- Instalacja mobilnego aparatu rtg z ramieniem c wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych z wyposażeniem.

- Podłączenie urządzenia do istniejącego u Zamawiającego systemu HIS/RIS, podłączenie urządzeń do istniejącego u Zamawiającego systemu PACS.

- Uruchomienie aparatu, w tym:

  - Wykonanie testów odbiorczych - akceptacyjnych w pełnym zakresie oraz testów specjalistycznych, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji.

  - Zlecenie (pokrycie kosztów) i zorganizowanie pomiarów dozymetrycznych wokół mobilnego aparatu rtg z ramieniem c wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych przez Śląski Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Katowicach - Oddział Higieny Radiacyjnej Dział Laboratoryjny.

  - Złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentacji i odbiór mobilnego aparatu rtg z ramieniem c wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych (na podstawie dokumentacji wewnętrznej Zamawiającego dot. ochrony radiologicznej).

  - Szkolenie personelu Zamawiającego – zgodnie z umową w wymiarze:

    - Szkolenie specjalistyczne dla personelu medycznego wykonującego badania w na mobilnym aparacie rtg z ramieniem c wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych (w tym szkolenie w zakresie testów podstawowych);

    - przez 2 dni po 5 godz. dziennie od uruchomienia aparatu oraz

    - w terminie uzgodnionym z użytkownikiem przez 5 dni x 5 godz. (dopuszczalne: po przekazaniu do eksploatacji).

    - Szkolenie personelu technicznego, informatycznego – w zakresie konserwacji, w ilości niezbędnej dla umiejętności prawidłowej obsługi.

- Wszystkie pozostałe czynności określone w umowie oraz przewidziane przepisami prawa, a niezbędne do przekazania do eksploatacji mobilnego aparatu rtg z ramieniem c wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych wraz z wyposażeniem.

- Przekazania do eksploatacji mobilnego aparatu rtg z ramieniem c wysokiej klasy do procedur wewnątrznaczyniowych wraz z wyposażeniem.

- Wykonanie warunków gwarancji jakości i serwisu – zgodnie z załącznikiem nr 1.3.

C)	Przedmiot zamówienia w zakresie pozycji 3 formularza cenowego (załącznik nr 1.1) – „Czynności przeglądowo-konserwacyjne w 1, 2 i 3 roku po zakończeniu gwarancji” - obejmuje następujące elementy:

Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne(w tym aktualizacje wszelkich zaoferowanych aplikacji oprogramowania oraz wymagane części zamienne, zestawy serwisowe – konieczne do przeprowadzania przeglądów, konserwacji, itp., z wyłączeniem napraw) określone w instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, będą wykonane w okresie 3 lat po zakończonej gwarancji. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym Świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy