## aparat
Załącznik 1.2
Charakterystyka aparatów
do wykonywania ciągłych technik nerkozastępczych
(3 sztuki)
Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK,
lub krótki opis
(wg kolumny „Wymogi”)
I. Wymagania ogólne:
1. Producent. podać | podać
2. Model / typ oferowanego urządzenia. podać | podać
3. Klasa wyrobu medycznego. podać | podać
4. Rok produkcji 2018 - 2019 | podać
II. Wymagania szczegółowe:
1. Ciągła hemodiafiltracja żylno-żylna. | TAK
2. Hemodializa z regionalną antykoagulacją cytrynianową. | TAK
3. Plazmafereza. | TAK
4. Wolna ciągła ultrafiltracja. | TAK
5. Komunikacja z operatorem w języku polskim. | TAK
6. Zasilanie awaryjne na minimum 10 minut. | TAK
7.Możliwość odłączenia pacjenta (np. do przeprowadzenia | TAK
toalety, krótkiego zabiegu operacyjnego)
bez zakończenia zabiegu (cały czas trwa recyrkulacja
w aparacie) i ponownego podłączenia pacjenta
do aparatu (bez konieczności wymiany żadnej części
zestawu).
8. Podgrzewanie krwi wracającej do pacjenta; zakres temp. 33-43OC | TAK, podac zakres
9.Hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową i równoczesną pre i post dylucją. | TAK
10. Funkcja wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, Ht) | TAK
11.Automatyczna identyfikacja założonego filtra | TAK
12.Uniwersalny zestaw dla dorosłych umozliwiajacy wykonanie wszystkich rodzajów terapii CRRT przy antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej; objętośc krwi w drenach i filtrze max. 200 ml | TAK
Uwaga: należy zaoferować 3 urządzenia tego samego rodzaju (typ / model). W przypadku zmiany typu aparatu lub oprogramowania w trakcie obowiązywania umowy Zamawiajacy wymaga wymiany apaartury na najnowszy model.