## Pakiet
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
Narzędzia urologiczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | typ/model/nr kat.
1 | Ureteroskop, kąt patrzenia 7 st., koniec dystalny 8,6 Fr, odcinek dystalny 9,8 Fr, długość robocza maksymalna 431 mm, kanał roboczy 6,4 Fr - nr kat. WA29042B prod. Olympus lub równoważny w zestawie: łącznik z nierozbieralnymi kranikami, uszczelki do łącznika (10 sztuk) | szt. | 5
2 | Ureteroskop, kąt patrzenia 7 st., koniec dystalny 6,4 Fr, odcinek dystalny 7,8 Fr, długość robocza maksymalna 431 mm, kanał roboczy 4,2 Fr - nr kat. WA29048A prod. Olympus lub równoważny w zestawie: łącznik z nierozbieralnymi kranikami, uszczelki do łącznika (10 sztuk), kontener do sterylizacji | szt. | 1
Razem:
| Pozostałe wymagane funkcje / parametry | Wymogi |  | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
| Wszystkie zaoferowane narzędzia są fabrycznie nowe, (wyklucza się narzędzia demonstracyjne, regenerowane, używane). | TAK
| Wszystkie narzędzia są wielokrotnego użytku, sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134ºC (bez limitu sterylizacji). | TAK
| Klasa wyrobu medycznego. | podać
| Instrukcja obsługi w języku polskim do każdego narzędzia - dostarczyć wraz z narzędziami. | TAK
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)