## Pakiet
Załącznik nr 1
FORMULARZ CENOWY
Włókna laserowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jedn. miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto w zł | Producent | typ/model/nr kat.
1 | Włókno laserowe o średnicy 272 μm kompatybilne z laserem typu Cyber Ho 60 produkcji Quanta System | szt. | 5
2 | Włókno laserowe o średnicy 365 μm kompatybilne z laserem typu Cyber Ho 60 produkcji Quanta System | szt. | 5
3 | Włókno laserowe o średnicy 550 μm kompatybilne z laserem typu Cyber Ho 60 produkcji Quanta System | szt. | 5
Razem:
| Pozostałe wymagane funkcje / parametry | Wymogi |  | Odpowiedź TAK, oferowane parametry lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”)
| Wszystkie zaoferowane włókna są fabrycznie nowe, (wyklucza się narzędzia demonstracyjne, regenerowane, używane). | TAK
| Wszystkie włókna są min. 10-krotnego użytku, sterylizacja w autoklawie w temperaturze 134ºC; podlegają gwarancji zgodnie z w/w zapisem i dokumentacją producenta. W okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK
| Klasa wyrobu medycznego. | podać
| Instrukcja obsługi w języku polskim do każdego włókna - dostarczyć wraz z włóknami. | TAK
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)