## Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback – 1 zestaw

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |
| 1 | Producent. | podać |  |
| - 2 | Typ/model. | podać |  |
| - 3 | Klasa wyrobu medycznego. | podać |  |
| - 4 | Urządzenie do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z biofeedback fabrycznie nowe, wyklucza się sprzęt demonstracyjny, rekondycjonowany, używany. | TAK |  |
| - 5 | Rok produkcji – 2019. | TAK |  |
| II. | WYMAGANIA SPRZĘTOWE: |  |  |
|  | Jeden robot rehabilitacyjno-diagnostyczny z pełnym wyposażeniem do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych, umożliwiający wykonywanie m.in. zrobotyzowanych ćwiczeń biernych, siłowych. | TAK |  |
|  | Ćwiczenia z oporem dynamicznym: izokinetyczne, izotoniczne, elastyczne. | TAK |  |
|  | Integralne oprogramowanie z grami rehabilitacyjnymi. | TAK |  |
|  | Wbudowana reaktywna elektromiografia. | TAK |  |
|  | Wbudowana możliwość przeprowadzenia diagnostyki: dynamometrycznej oceny spastyczności, dynamometrycznej oceny siły mięśniowej, elektromiograficznej oceny unerwienia. | TAK |  |
|  | Prowadzenie rehabilitacji: barku, łokcia, biodra, kolana, stopy, ręki dzięki odpowiednim integralnym końcówkom. | TAK |  |
|  | Prowadzenie treningu z użyciem biofeedbacku w postaci gier rehabilitacyjnych, realizowanego zarówno poprzez pozycje kończyny pacjenta (sterowaną poprzez opór dynamiczny). | TAK |  |
|  | Wbudowana możliwość generowania raportów z treningu dostosowanych do każdego pacjenta. | TAK |  |
|  | Wbudowana możliwość prowadzenie dokumentacji treningów pacjenta w oprogramowaniu (kartoteki pacjentów). | TAK |  |
|  | Wbudowana możliwość połączenia robota z siecią Internet oraz dostępność systemu operacyjnego. | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z fotelem rehabilitacyjnym, który umożliwia dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej stawów: kolanowego, biodrowego, łokcia, barku, nadgarstkowego i skokowego. | TAK |  |
| III. | WYPOSAŻENIE: |  |  |
|  | Przystawka do kończyny górnej. | TAK |  |
|  | Przystawka do kończyny dolnej. | TAK |  |
|  | Przystawka do stopy. | TAK |  |
|  | Przystawka do przedramienia. | TAK |  |
|  | Zatrzymanie awaryjne pacjenta i kontroler. | TAK |  |
|  | Przewód zasilający o długości min.: 10 m (IEC C13, 250V). | TAK |  |
|  | 2-kanałowy kabel powierzchniowy EMG o długości min.: 1,5 m. | TAK |  |
|  | Gry rehabilitacyjne. | TAK |  |
|  | Tablet o przekątnej ekranu min.: 12 “ wraz z integralnym uchwytem oraz kompatybilnym oprogramowaniem. | TAK |  |
|  | Rozdzielacz USB 4 gniazda USB. | TAK |  |
|  | Elektrody EKG/EMG - 50 szt. | TAK |  |
| IV. | DOKUMENTACJA: |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)