## Arkusz1
Załacznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
I. Usługa
L.p. | Nazwa urządzenia |  | Liczba zainstalowanych urządzeń danego typu | Cena netto za przegląd 1 sztuki urządzenia [zł] | Cena netto za serwis właściwy 1 sztuki urządzenia [zł] | Wartość netto za przegląd (3*4) [zł] | Wartość netto za serwis właściwy (1*5) [zł] | Wartość netto za jednorazową konserwację systemu GAZEX [zł]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SAP | Centralka ESSER typu „ESSERTRONIC 8008” wraz z osprzętem | 3: 2
2 |  | Tablice sygnalizacji równoległej | 3: 3
3 |  | Czujki optyczne | 3: 2309
4 |  | Czujki optyczno-termiczne OT+Otblue | 3: 60
5 |  | Czujka O2T | 3: 509
6 |  | Czujki jonizacyjne | 3: 306
7 |  | Czujki wielosensorowe OTI | 3: 68
8 |  | Czujki termoróżniczkowe | 3: 93
9 |  | Czujki temperaturowe | 3: 89
10 |  | Czujka liniowa FERARY | bar: 3
11 |  | Ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) | 3: 466
12 |  | Klapy przeciwpożarowe typu FK-K 90 | 3: 49
13 |  | Klapy oddymiające WENT/Shield 1501 | 3: 24
14 |  | Klapy oddymiające MERCOR z siłownikami G08T-350-8-1.1 | 3: 8
15 |  | Wentylator oddymiania klatki schodowej typ KW 08 B3/Z | 3: 2
16 |  | Wentylator oddymiania klatki schodowej typ KW 13 | 3: 2
17 |  | Wentylator oddymiania korytarzy typ VHB 503.2 | bar: 3
18 |  | Wentylator oddymiania szybu windy typ VMB 71-7 | bar: 3
19 |  | Wentylator oddymiania klatki schodowej w paw. 3E | bar: 3
20 |  | Centralka MERCOR 9705 sterująca podtrzymaniem otwarcia drzwi wraz z elementami wykonawczymi | 3: 32
21 |  | Centralka MERCOR 9705 sterująca systemem oddymiania wraz z elementami wykonawczymi | 3: 14
22 |  | Centralka BTE-5 sterująca podtrzymaniem otwarcia drzwi wraz z elementami wykonawczymi | bar: 3
23 |  | Zasilacz sieciowy 230/24V = typ KBZB-17-24V-1A wraz z akumulatorami | 3: 19
24 |  | Szafa sygnalizacyjno - sterownicza SSD ( pom. dyspozytorni) | bar: 3
25 |  | Tablica TKPpoż wraz z baterią akumulatorów i prostownikiem buforowym | bar: 3
26 | DSO | Centralka ESSER typu „8000C” wraz z osprzętem | bar: 3
27 |  | Szafa wraz z systemem zasilania gwarantowanego (6h) typ ZSP 1000E-AK3 | bar: 3
28 |  | Sterownik sieciowy Praesideo typ LBB 4401/00 | bar: 3
29 |  | Wzmacniacz mocy 4x125W Praesideo typ LBB 4424/00 | 3: 7
30 |  | Zestaw nadzoru linii głośnikowej Praesideo typ LBB 4442/00 | 3: 13
31 |  | Stacja wywoławcza (mikrofonowa) Praesideo typ LBB 4430/00 | bar: 3
32 |  | Moduł klawiatury stacji wywoławczej Praesideo typ LBB 4432/00 | bar: 3
33 |  | Głośnik sufitowy typ LBC 3086/41 wraz z obudową | 3: 135
34 |  | Głośnik naścienny typ LBC 3018/00 | 3: 482
35 |  | Zasilacz sieciowy 230/24V = typ KBZB-17-24V-1A wraz z akumulatorami | bar: 3
34 | System GAZEX |  | 3: komplet; 6: 0; 7: 0
RAZEM:
Proszę wypełnić zielone pola.
Łączna wartość za I. Usługi: konserwacje i serwisowanie systemów SAP, DSO i GAZEX w okresie obowiązywania umowy:
netto (z wartości wyliczonych w wierszu RAZEM należy wykonać następujące działanie): [(wartość z kolumny [6] x 3 przeglądy rocznie)+wartość z kolumny [7] (1 serwis w roku)+ (wartość z kolumny [8] x 4 konserwacje rocznie)] *1 rok: |  |  | 8: [zł]
Łączna wartość za: I. Usługi - w okresie obowiązywania umowy:
Netto łacznie (wartość netto za I. Usługę : |  |  | 8: [zł]
[6 empty] | Stawka podatku VAT: | 23 | [%]
[6 empty] | Brutto łącznie (do przeniesienia do formularza oferty): |  | [zł]
………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)