## 1-3
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 1 | KOMPLETY CHIRURGICZNE
L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn. miary | Cena jednostki miary netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / Wytwórca i numer katalogowy
1 | Jednorazowy niesterylny komplet chirurgiczny (bluza i spodnie) Nogawki bez ściągacza, przy szyi wykończone wycięcie,rękaw krótki, min. dwie kieszenie. W pasie w spodniach trok. Materiał na całej powierzchni włóknina o gramaturze min. 38 g/m2. Dostępny w kolorach: zielonym, niebieskim lub purpurowym /fioletowym. Rozmiary S, M, L, XL do wyboru przez Zamawiającego. | szt | 20000
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 2 | Wyroby medyczne stosowane w intensywnej terapii
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / Wytwórca i numer katalogowy
1 | Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH 12/14/16, długość 56, 62 cm oraz rurki tracheostomijnej CH 12/14/16, długość 36 cm. Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st., zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. Cewnik: bez konieczności wymiany po każdorazowej procedurze odsysania, zakończony atraumatycznie | szt. | 500
(zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć), z dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację podczas przepłukiwania, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm.
2 | Dreny do zamykania systemów do odsysania, sterylne. W skład zestawu wchodzi łącznik Y do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem odsysania, cewnik do odsysania z jamy ustnej. Możliwość stosowania przez min. 72 godz. potwierdzona dokumentem od producenta), dł. drenów min. 2 metry śr. 25Ch. | szt. | 500
RAZEM
……………………………………………………………………..
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 3 | Pojemniki na odpady medyczne
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa /Wytwórca i numer katalogowy
1 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne, w tym odpady o ostrych końcach i krawędziach -czerwony, odporny na działanie wilgoci, ścianki sztywne,mechanicznie odporny na przekłucie bądź przecięcie; z etykietą umożlwiającą widoczne oznakowanie zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem MZ w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi | 0,5 - 0,8l | szt. | 1000
2 |  | 1 l - 1,5l | szt. | 1600
3 |  | 2 l | szt. | 3200
4 |  | 3 - 4 l | szt. | 600
5 |  | 5 l | szt. | 200
6 |  | 20 l | szt. | 340
7 | Pojemnik jednorazowego użycia na odpady medyczne cytostyczne, w tym odpady o ostrych końcach i krawędziach -żółty, odporny na działanie wilgoci, ścianki sztywne,mechanicznie odporny na przekłucie bądź przecięcie; z etykietą umożlwiającą widoczne oznakowanie zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem MZ w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi | 5 l | szt. | 200
RAZEM:
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)

## 4
Załącznik nr 1.1
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 4 | Wyroby medyczne do higieny pacjenta
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość jedn.miary | Cena jednostki miary netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Nazwa handlowa / Wytwórca / Numer katalogowy
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z manualną zastawką do regulacji siły odsysania, z otworami ssącymi oraz z gąbką na górnej powierzchni, min. 7 ml płynu do płukania jamy ustnej w wyciskanej saczetce: 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny lub 1,5% roztwór nadtlenku wodoru, 1 gąbka/aplikator z 1 saszetką z min. 2 g preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Oferowany zestaw jako element komponentów do całodobowej toalety jamy ustnej o potwierdzonej badaniami klinicznymi skuteczności w redukcji VAP. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. | szt | 600
2 | Myjki do toalety pacjenta - o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach min. 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością min. aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającym utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w dedykowanym do tego podgrzewaczu. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. | myjka | 7000
3 | Myjki do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach min. 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością min. aloesu, witaminy E oraz simetikonu, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną wewnątrz opakowania, pomagającymi utrzymać temperaturę myjek, oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w dedykowanym do tego podgrzewaczu. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie zmniejszenia częstości zakażeń dróg moczowych potwierdzona badaniami klinicznymi (na wezwanie). Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. * | myjka | 6000
4 | Czepek do mycia głowy pacjenta, nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, bez spłukiwania, dwuwarstwowa struktura czepka z wyraźnie oddzieloną w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu zewnętrzną folią od nawilżonej warstwy absorpcyjnej, zawierający w składzie: min. 150g (+/- 10g) nie wymagającego spłukiwania roztworu z zawartością wody, simetikonu, składników zapobiegających powstawaniu elektryczności statycznej, bez lateksu, w opakowaniu zapewniającym możliwość podgrzewania w dedykowanym do tego podgrzewczu. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. | szt | 150
5 | Ściereczka do toalety osobistej pacjenta dedykowane dla pacjentów z nietrzymaniem moczu i stolca. Myjki o naturalnym pH, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone, o wymiarach min. 20 x 30 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający, usuwający przykry zapach, nawilżający, o właściwościach kojących, z wysoką zawartością aloesu chroniącą przed zapaleniem skóry związanym z nietrzymaniem moczu/stolca, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym na klips opakowaniu chroniącym przed wysychaniem myjek. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. | ściereczka | 560
6 | Myjka w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony np. z tkaniny bawełnianej impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Wymiary min. 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki min. 6,3 g, grubość myjki min. 3 mm. | szt | 1200
7 | Myjka w formie rękawicy do mycia i/lub osuszania ciała pacjenta, Sucha myjka bez elastycznego ściągacza w formie prostokątnej rękawicy, bez impregnacji mydłem, wykonana z tkaniny bawełnianej (min. 70g/m2 ), pokrytej od wewnątrz folią PE (min. 25g/m2). Wymiary min. 23 cm x 16 cm (+/- 1cm), waga pojedynczej myjki min. 6,8 g; grubość pojedynczej myjki min. 1 mm. | szt | 320
8 | Myjka do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergiczne, zapachowa, wstępnie nawilżona o wymiarach min. 20 x 30 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający, z zawartością min. aloesu, simetikonu, substancji neutralizującej nieprzyjemne zapachy, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu. Biodegradowalne w min. 98%, bezpieczne do utylizacji w toalecie, w całkowicie izolowanym, zamykanym na klips opakowaniu chroniącym przed wysychaniem myjek. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk lub wyrób medyczny. | myjka | 4000
9 | Chłonne ręczniki, dwuwarstwowe, rolka min. 107m, min. 450 elementów pojedynczych, śr. rolki min. 195 mm, szerokość min. 21 cm, długość min. 23,5; dopuszczone do kontaktu z żywnością. | rolka | 300
RAZEM:
……………………………………………………………
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania wykonawcy)