Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 3

## Urządzenie do drenażu autogenicznego  – 1 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Urządzenie służące do drenażu autogenicznego dzieci, polegającego na rozrzedzeniu śluzu oskrzelowego za pomocą wibracji powietrza podczas fazy wydechu. |  | TAK |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  | TAK podać |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące. |  | TAK podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |
| II. | PARAMETRY: |  |  |  |
|  | Możliwość generowania przez urządzenie następujących po sobie wibracji podciśnienia o niskich częstotliwościach w celu wzruszenia wydzieliny i usunięcia jej z dróg oddechowych. |  | TAK |  |
|  | Możliwość sterowania urządzenia zdalnie za pomocą pilota oraz przyciskami znajdującymi się na generatorze. Pilot zasilany bateriami. |  | TAK |  |
|  | Zwolnienie przycisku sterowania na pilocie lub na urządzeniu zatrzymuje wytwarzanie wibracji przez urządzenie. |  | TAK |  |
|  | Wskaźniki lub diody LED na panelu sterowania ukazujące w czasie rzeczywistym wydajność urządzenia. |  | TAK |  |
|  | Pneumatyczny generator wibracji. |  | TAK |  |
| III | POZOSTAŁE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Dwa zestawy oddechowe składające się z filtra i elastycznej rurki przyłączeniowej (w skład zestawu wchodzi 10 szt. filtrów i 10 szt. rurek). |  | TAK |  |
|  | Ustniki jednorazowe: 100 sztuk |  | TAK |  |
|  | Obudowa łatwa do utrzymania czystości, odporna na środki dezynfekcyjne. |  | TAK |  |
| IV | DOKUMENTACJA: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 2. | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania ssaka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)