Załącznik nr 1.2

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA pakiet nr 5

## Inhalatory ultradźwiękowe  – 3 szt.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry |  | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |  |  |  |
|  | Inhalatory ultradźwiękowe medyczne wraz wózkiem na podstawie jezdnej przeznaczone do pracy ciągłej, dla dorosłych, dzieci i niemowląt. |  | TAK |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji – 2020. |  | TAK |  |
|  | Producent. |  | podać |  |
|  | Typ/model. |  | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego. |  | podać |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia kopię certyfikatu i deklaracji zgodności. |  | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. |  | TAK podać |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz. |  | TAK |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące - parametr punktowany. |  | TAK podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności serwisu i części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty dostawy. |  | TAK |  |
| II. | PARAMETRY i WYPOSAŻENIE: |  |  |  |
|  | Prędkości inhalacji: min. 0-3 ml/min. |  | TAK podać |  |
|  | Rozmiar rozpylanej cząstki: 0,5 – 5,0 µm. |  | TAK Podać |  |
|  | Przepływ powietrza regulowany: min. 0-20 l/min. |  | TAK Podać |  |
|  | Pojemność pojemnika na lekarstwo: max. 150 ml. |  | TAK podać |  |
|  | Pojemności pojemnika na wodę: max. 300 ml. |  | TAK podać |  |
|  | Poziom głośności pracy: max. 36 dB. |  | TAK podać |  |
|  | Regulowany czas inhalacji: min. 0 – 99 min. |  | TAK podać |  |
| - 1 | Wyposażenie każdego inhalatora: - maska dla dorosłych – 2 szt., - maska dla dzieci – 2 szt., - ustnik – 2 szt., - filtr, - pojemnik na lekarstwo, - waż silikonowy do inhalacji, - kabel zasilający. |  | TAK |  |
| - 1 | Wąż silikonowy do inhalacji długości min. 90 cm, możliwość sterylizacji węża inhalacyjnego w autoklawie parowym. |  | TAK podać |  |
| - 1 | Obudowa łatwa do utrzymania czystości, odporna na środki dezynfekcyjne. |  | TAK |  |
| - 1 | Wózek na podstawie jezdnej, z uchwytem na wąż silikonowy oraz butelkę do stałego dostarczania leku – 1 szt. |  | TAK |  |
| III | DOKUMENTACJA: |  |  |  |
| 1. | Instrukcje obsługi w języku polskim oraz instrukcja w języku angielski - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 2. | Protokół z informacjami zawierającymi datę zainstalowania ssaka i termin następnego przeglądu. Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)