# Załącznik nr 1.2

# Zakres kompleksowej rocznej pełnej obsługi serwisowej tomografu komputerowego Optima CT 660 prod. GE Healthcare wraz z 3-ma stacjami lekarskimi AW Volume Share prod. GE Medical Systems, wraz z wyposażeniem

I	Informacje ogólne

Jako wyposażenie tomografu komputerowego uważa się między innymi:

Kardiomonitor typ 7800 nr 14110048

Insuflator typ VMX-1010A

Jako wyposażenie stacji lekarskich uważa się między innymi:

Komputery i monitory (stacji graficznych i opisowych)

II	Wymagania punktowane

II.1 Autoryzacja

| Autoryzacja producenta | Wymogi i punktacja |  | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Tomograf komputerowy z wyposażeniem | Tak/Nie, podać Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt parametr punktowany | Wykonawca w celu uzyskania punktów w tym kryterium musi dołączyć do oferty dokument potwierdzający posiadanie przez niego autoryzacji producenta urządzeń medycznych na wykonywanie przez niego usług serwisowych w podanym zakresie. Bark załączenia dokumentu będzie skutkować przyznaniem 0 pkt, bez względu na to czy Wykonawca dysponuje takim dokumentem. |  |
| Stacja lekarska z wyposażeniem | Tak/Nie, podać Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt parametr punktowany |  |  |

II.2 Czas reakcji serwisu

| Czas reakcji serwisu | Wymóg | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Termin przystąpienia do realizacji usługi serwisowej, o której mowa w treści załącznika nr 1.2, w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia przesłanego na fax lub mail przez Zamawiającego. | Max. 12 godzin, podać oraz wpisać dane teleadresowe parametr punktowany | do 12 godzin - 0 pkt, do 7 godzin – 5 pkt do 4 godzin – 10 pkt |  |

II.3 Czas usunięcia usterki

| Czas usunięcia usterki | Wymóg | Punktacja | Odpowiedź Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- |
| Termin usunięcia usterki i zakończenia naprawy z użyciem części zamiennych, w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego przesłanego na fax lub mail. | Max. 5 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, podać parametr punktowany | do 5 dni - 0 pkt, do 4 dni – 5 pkt do 2 dni – 10 pkt |  |

III	Wymagany zakres

Przeglądy okresowe

- Regularne przeglądy okresowe - interwały i zakres przeglądów według wymagań producenta; terminy przeglądów - uzgodnione z ZAMAWIAJĄCYM.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Inspekcja zużycia części.

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego.

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych.

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy.

- Dokumentacja przeglądów. Wydawanie certyfikatu sprawności urządzeń.

Kontrola jakości - podczas przeglądów okresowych

- Sprawdzenie jakości obrazu.

- Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów.

- Ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Obecność inżyniera serwisu w terminie uzgodnionym przez Zamawiającego, podczas wykonywania testów specjalistycznych tomografu komputerowego.

## Zdalna diagnostyki

- Zdalna diagnostyka i naprawa uszkodzeń urządzeń i systemu zostanie umożliwiona poprzez sieciowe łącze VPN skonfigurowane i udostępnione przez Zamawiającego imiennie pracownikom Wykonawcy. Każde połączenie VPN będzie logowane na routerze Zamawiającego.

## Naprawy

- Interwencja na wezwanie – praca w miejscu lokalizacji aparatury wraz z dojazdem inżyniera.

- Diagnozowanie błędów, usuwanie usterek oraz likwidowanie szkód powstałych w wyniku naturalnego zużycia części.

- Kontrola urządzenia po przeprowadzonej naprawie.

- Dokumentacja interwencji serwisowych.

Modyfikacje

- Przeprowadzenie środków zapobiegawczych w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy urządzeń.

- Wykonanie zalecanych przez producenta aktualizacji software’u systemowego i aplikacyjnego.

- Wykonanie zalecanych przez producenta modyfikacji urządzeń i oprogramowania celem poprawy wydajności, funkcjonalności i stabilności urządzeń.

- Dostosowanie (w tym dostawa i wymiana) monitorów diagnostyczno-medycznych stacji lekarskich do obowiązujących przepisów w zakresie Ustawy Prawo Atomowe i wszelkich związanych z nią rozporządzeń Ministra Zdrowia.

## Części zamienne, komponenty specjalne i oprogramowanie

- Dostawy i wymiany wszystkich części zamiennych oraz wszystkich komponentów specjalnych (w tym lamp rentgenowskich) (w celu zastąpienia tych, które na skutek naturalnych procesów uległy zużyciu) na fabrycznie nowe, oryginalne i tożsame (identyczne) z tymi, które są obecnie zainstalowane. W przypadku wymiany lampy rentgenowskiej, przeprowadzenie testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu.

- Dostawy i wymiany wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów.

- Dostawy i wymiany wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia modyfikacji zalecanych przez producenta.

Pomoc aplikacyjna

- W zakresie wsparcia technicznego przez inżyniera serwisu.

1. Tomograf Komputerowy typ Optima  CT 660 nr 390617HM9 prod. GE Medical Systems

| Zakres Prac | Harmonogram |
| --- | --- |
| Przegląd techniczny wykonywany w oparciu o wytyczne producenta | 02.2021 r. |
| Przegląd techniczny wykonywany w oparciu o wytyczne producenta | 06.2021 r. |
| Przegląd techniczny wykonywany w oparciu o wytyczne producenta | 10.2021 r. |
| Przegląd techniczny wykonywany w oparciu o wytyczne producenta | 02.2022 r. |

| 2. Stacje lekarskie typ AW Volume Share nr PL1180 AW01 , nr PL1180 AW02 oraz PL1180 AW03 prod. GE Medical Systems Zakres Prac | Harmonogram |
| --- | --- |
| Przegląd techniczny wykonywany w oparciu o wytyczne producenta | 11.2020 r. |
| Przegląd techniczny wykonywany w oparciu o wytyczne producenta | 10.2021 r. |

3 .Kardiomonitor typ 7800 nr 14110048

| Zakres Prac | Harmonogram |
| --- | --- |
| Przegląd techniczny wykonywany w oparciu o wytyczne producenta | 11.2020 r. |
| Przegląd techniczny wykonywany w oparciu o wytyczne producenta | 10.2021 r. |

4. Insuflator typ VMX-1010A

| Zakres Prac | Harmonogram |
| --- | --- |
| Przegląd techniczny wykonywany w oparciu o wytyczne producenta | 05.2021 r. |

……………………………………………………………………..

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)