## zał. 1.2
Załącznik nr.1.2
Charakterystyka przedmiotu zamówienia
System automatyczny do badań mikrobiologicznych z dzierżawą urządzeń - w tym analizator - 1 komplet*
| Nazwa, typ, model, producent i klasa wyrobu medycznego* | Deklaracja zgodności (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) i certyfikat zgodności wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I) - podać
1
2
3
* - UWAGA: w powyższej tabeli należy ująć kolejno wszystkie zaoferowane urządzenia do badan mikrobiologicznych (dotyczy analizatora, densytometru i ewentualnych dalszych urządzeń slużących do wykonania badania)
L.p. | Wymagane funkcje/parametry | Informacja o spełnianiu warunku granicznego - należy wpisać słowo "TAK" lub "NIE"
1. | Aparat nowy, najnowszy technologicznie z oferty danego producenta nie starszy niż - data produkcji 2019
2. | Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów (ok. 400 gatunków)**
2.1 | - Gram-ujemne.
2.2 | - Gram-dodatnie.
2.3 | - Bacillus.
2.4 | - Neisseria.
2.5 | - Haemophilus.
2.6 | - Corynebacterium.
2.7 | - Bakterie beztlenowe
2.8 | - Grzyby drożdżopodobne.
3. | Testy identyfikacyjne w systemie automatycznym zawierające minimum 50 dołków.W przypadku zaoferowania testów alternatywnych zamawiający dopuszcza minimum 29 dołków.
4 | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości: testy lekowrażliwości w systemie automatycznym zawierające minimum 64 dołki.Zamawiający dopuszcza w poz. 4.3 i 4.4 testy manualne.
4.1 | - Gram-ujemne
4.2 | - Gram-dodatnie
4.3 | - Grzyby drożdżopodobne ( w tym flukonazol i vorikonazol)
4.4 | - Bakterie beztlenowe
5 | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości na testach automatycznych dla Streptococcus pneumoniae, Streptococcus viridans, Streptococcus beta-hemolityczne
6 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności takich jak: MRS, (S.aureus, CN Staphylococcus), HLAR, VRE, GISA, VISA, VRSA, MLSb,ESBL, podejrzenie wytwarzania karbapenemaz
7 | Wszystkie testy identyfikacyjne i antybiogramowe w systemie automatycznym zaopatrzone w kody kreskowe naklejone w procesie produkcji przez producenta. W przypadku testów alternatywnych zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania testów nie zaopatrzonych w kody kreskowe.
8 | Liczba miejsc inkubacyjno-pomiarowych w systemie: minimum 40
9 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii wrażliwości/oporności w oparciu o obowiązujące rekomendacje, w tym EUCAST, CLSI (dotyczy całego okresu obowiązywania umowy). Wykonawca zobowiązuje się w przypadku zmiany rekomendacji do dostosowania systemu do aktulanie obowiązujących rekomendacji.
10 | Interpretacja wyników przez zaawansowany system ekspercki.
11 | Zaawansowany system ekspercki przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności.
12 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności.
13 | Inkubacja oraz końcowy odczyt testów identyfikacyjnych i testów lekowrażliwości na pokładzie (w obrebie) analizatora.
14 | Testy zamknięte, szczelne po napełnieniu, w pełni bezpieczne pod względem mikrobiologicznym dla użytkownika.
15 | Średni czas identyfikacji większości drobnoustrojów: 6 - 8 godzin.
16 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości większości drobnoustrojów 6 - 8 godzin.
17 | MInimalny termin ważności testów: 6 miesięcy od momentu dostarczenia.
18 | Odrębne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej.
19 | Czytnik kodów kreskowych.
19 | Możliwość wydruku raportu badania na formacie A4. Zestaw komputerowy z drukarką podłączony do systemu analizatora.
20 | Oddzielny program do kontroli jakości, będący częścią systemu.
20 | Oprogramowanie w języku polskim
21 | Podłączenie do szpitalnej sieci informatycznej w celu transmisji danych o zleceniach i wynikach badań systemu "OPTIMED" (HIS) firmy Comarch S.A. poprzez oprogramowane "INFOMEDICA" (LIS) firmy Asseco Poland S.A. obecnie zainstalowane w ZDL. W przypadku użycia zewnętrznej, sprzętowej bramki pośredniczącej (np. HL7) miedzy laboratoryjnym systemem informatyczny, a niniejszmi systemami Wykonawca dostarczy dodatkową beackupową bramkę (dwie stacje robocze - komputery) wraz z drukarką
23 | Montaż wszelkich instalacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora. Instalacje przechodzą na własność zamawiającego od momentu zamontowania.
27 | Pełna instrukcja obsługi systemu w języku polskim - dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym CD lub pendrive (wymagane dostarczenie wraz z analizatorem).
24 | Pełna instrukcja obsługi systemu w języku angielskim - dopuszcza się wersję elektroniczną zapisaną na nośniku elektronicznym CD lub pendrive (wymagane dostarczenie wraz z analizatorem). Nie dotyczy przypadku, gdy oryginał instrukcji obsługi wydano w języku polskim.
25 | Automatyczny system do badań mikrobiologicznych Wykonawca zainstaluje w pomieszczeniach Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego. W miarę potrzeby Wykonawca dokona wszelkich niezbędnych prac dostosowawczych - w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wykonawca odpowiada za taki dobór wszystkich urządzeń (gabarytów, podłączeń,itd.), który umożliwi mu ich rozmieszczenie i zainstalowanie we wskazanych pomieszczeniach.
26 | Urzadzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej .
27 | Uruchomienie wszystkich elementów systemu oraz podłączenie go do systemu Szpitalnego za pomocą sieci komputerowej Zamawiającego.
** - Jeżeli nie jest możliwe wykonanie powyższego zakresu badań w obrebie jednego analizatora zamawiający dopuszcza zaoferowanie systemu obejmującego większą liczbę urządzeń. W takim przypadku należy powyższą tabelę wypełnić odpowiednio, a ponadto w ramach niniejszego załącznika wskazać, które rodzaje badań bedą wykonywane na danym urządzeniu. Wypełnienie załącznika stanowi deklarację wykonawcy, co do treści oferty. Brak jednoznacznych informacji stanowiących o treści oferty lub niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty. Deklaracje stanowiące o treści oferty nie podlegają uzupełnieniu.
……………………………….
(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy)