Załącznik nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**PAKIET NR 5 ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY / STAWU KOLANOWEGO**

Opis przedmiotu zamówienia:

* Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
* Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
* Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o min. gramaturze 54g/m2: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina
* Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
* Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
* Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
* Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

* 1 szt. serweta na stolik narzędziowy o min. wym. 140 x 190 cm
* 1 szt. serweta do operacji kończyny o min. wym. 320 x 220 cm i z samo­uszczelniającym otworem o średnicy 7-8 cm.
* 1 osłona na kończynę o min.wym.30 x 55 cm
* min. 2 taśmy samoprzylepne o min.wym.9 x 50 cm
* min. 2 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm
* 1 szt. serweta na stolik Mayo o min. wym. 78 x 140cm
* 1 szt. serweta nieprzylepna o min. wym. 150x170cm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| .............................. , dnia ........................  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* - niepotrzebnie skreślić |  | ……….............................................................  (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  do reprezentowania wykonawcy) |

Załącznik nr 1.1.A do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**PAKIET NR 6 ZESTAWY DO ZABIEGÓW CHIRURGICZNYCH**

**6.1. Sterylny zestaw do laparoskopii z fartuchami**

Opis przedmiotu zamówienia:

* Materiał obłożenia bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
* Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
* Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 2 warstw o gramaturze min. 54g/m2: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP.
* Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
* Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
* Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
* Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

* 1 szt. serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm
* 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo owym. min. 80 x 140 cm
* 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 150 x 240 cm
* 1 szt. serweta samoprzylepna wym. min.170 x 170 cm
* 2 szt. serweta samoprzylepna wym. min. 75 x 90 cm
* 1 szt. uchwyt typu rzep o wym.min.2 x 22 cm
* min. 2 szt. ręcznik celulozowe o wym. min. 30 x 30 cm
* 1szt fartuch chirurgiczny z materiału SMMS lub SMMMS o gram min. 35 g/m2 rozmiar XL, szwy ultradźwiękowe
* 2 szt. fartuchy chirurgiczne z materiału SMMS lub SMMMS o gram min.35g/m2

rozmiar L, szwy ultradźwiękowe

**6.2. Sterylny zestaw do operacji żylaków kończyn dolnych**

Opis przedmiotu zamówienia:

* Materiał obłożenia i fartuchów bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795 1-2-3.
* Każdy zestaw musi posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w dokumentacji pacjenta.
* Materiał obłożenia w obszarze krytycznym pola operacyjnego pacjenta musi składać się z min. 3 warstw o gramaturze min. 74g/m2: jedną z warstw musi stanowić nieprzepuszczalna folia PE, drugą wysokochłonna włóknina PP, trzecia warstwa wykonana z wysokochłonnego materiału o właściwościach równomiernego rozprowadzania płynów
* Elementy zestawu muszą posiadać oznakowania w formie piktogramów umożliwiające sprawne obłożenie pola operacyjnego zgodne z procedurami postępowania aseptycznego.
* Serweta na stolik narzędziowy stanowi owinięcie zestawu i musi posiadać oznakowanie w formie piktogramów umożliwiające sprawne rozłożenie zestawu.
* Opisy zestawu wymagane w języku polskim.
* Do transportu produktu wymagane podwójne opakowanie zestawów, w tym min. zewnętrzne opakowanie kartonowe.

Minimalny skład zestawu:

* 1 szt. serweta na stolik narzędziowy, min. wym. 140 x 190 cm
* 1 szt. serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 78 x140 cm
* 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna o min. wym. 260 x 200 cm z wycięciem typu "U" (o min. wym. 10 x 95 cm), ze wzmocnieniem - pad chłonny o wym. 100 x 175 cm
* 1 szt. samoprzylepna serweta operacyjna ze wzmocnieniem o min. wym. 170 x 250 cm
* 1 szt. serweta nieprzylepna min.wym.150 x 200 cm
* min. 4 ręczniki celulozowe o min. wym. 30 x 30 cm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| .............................. , dnia ........................  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \* - niepotrzebnie skreślić |  | ……….............................................................  (podpisy i pieczęcie osób upoważnionych  do reprezentowania wykonawcy) |